## Annexe 3
CALCUL DU TAUX D’ENERGIE RENOUVELABLE
ET DES CHARGES PREVISIONNELLES
ANNEXE 3

## Calcul EnR
ANNEXE 3
1/ Le calcul du taux d’énergie renouvelable
Outil de calcul : Moteur TH-BCE.
Justificatifs à fournir :
- note de synthèse du calcul de taux EnR à fournir
- tenir à disposition l’ensemble des fichiers xml en format informatique des études thermiques réglementaires ayant servi aux calculs.
Energies renouvelables prises en compte :
- Le solaire thermique passif (apports par les baies)
- Le solaire thermique actif (installations solaires pour le chauffage et/ou la production d’eau chaude sanitaire)
- La biomasse (bois)
- Le solaire photovoltaïque
- L’éolien
- La part d’énergie de type renouvelable d’un réseau de chaleur utilisant plus de 50% d’EnR peut être prise en compte dans le bilan EnR. Toutefois, le mix énergétique alimentant le réseau de chaleur étant amené à évoluer, un engagement de la part du gestionnaire de réseau sur un minimum d’EnR dans le mix énergétique est souhaité.
Règle de calcul :
Le taux d’énergies renouvelables, exprimé en %, sera calculé de la façon suivante :
(Cep sans EnR – Cep avec EnR + Consommation biomasse)
Cep sans EnR
Le calcul du Cep avec EnR est le calcul du Cep réglementaire, exprimé en kWh d’énergie primaire par m² SHONRT et par an.
Le calcul du Cep sans EnR est réalisé sur la base du calcul réglementaire avec les corrections suivantes :
- on supprimera les apports solaires passifs par un facteur solaire et un facteur de transmission lumineuse des vitrages pris égal à zéro.
- le chauffage et l’ECS seront produits sans solaire
- on supprimera les productions locales d’électricité (photovoltaïque, éolien, cogénération)
Il est exprimé en kWh d’énergie primaire par m² SHONRT et par an.
La consommation biomasse est la consommation d’énergie pour le chauffage et l’ECS de type biomasse, exprimée en kWh d’énergie primaire par SHONRT et par an.
Référentiel habitat durable 2013 du Grand Lyon – Annexe n°3 : Calcul du taux d’énergie renouvelable et des charges prévisionnelles – Mars 2013

## Détail charges
2/ Détail du calcul du coût des charges énergétiques
Principe | Le calcul du coût des charges énergétiques doit approcher le plus fidélement les coûts liés au fonctionnnement des installations de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de ventilation et de consommation d'électricité des communs. Il correspond aux charges récupérables au sens du décrêt charges. Il s'établira pour les opérations neuves sur des modélisations des consommations prévisionnelles.
Chauffage | Comprend : - l'abonnement (abonnement individuel au collectif correspondant à l'énergie utilisée pour le chauffage) - le coût des consommations d'énergie pour le chauffage doivent se déduire d'une modélisation (système et enveloppe)
Entretien maintenance des installations de chauffage | Comprend les coûts du contrat de maintenance pour la conduite, l'entretien du chauffage
Provisions pour renouvellement des installations de chauffage | Comprend, soit la redevance P3 des installations de chauffage, soit l'annualisation des coûts de renouvellement s'ils sont commandés au cas par cas, en se basant sur la durée de vie du plus gros matériel (ex chauffage individuel gaz, le coût du renouvellement de la chaudière, et des autres accessoires pouvant arriver à obsolescence, sur la durée de vie de la chaudière).
Eau Chaude Sanitaire | Comprend : - le coût des consommations d'énergie pour la production d'eau chaude sanitaire - le coût des produits de traitement d'eau chaude sanitaire s'il y a lieu
Entretien maintenance des installations de production d'eau chaude sanitaire | Comprend le coût des prestations de conduite et de maintenance des installations de production d'eau chaude sanitaire, éventuellement en préchauffage (solaire) et en appoint.
Provisions pour renouvellement des installations d'eau chaude sanitaire | Comprend, soit la redevance P3 des installations de production d'eau chaude sanitaire, soit l'annualisation des coûts de renouvellement s'ils sont commandés au cas par cas, en se basant sur la durée de vie du plus gros matériel (ex production individuelle gaz, le coût du renouvellement du préparateur, et des autres accessoires pouvant arriver à obsolescence, sur la durée de vie du préparateur).
Ventilation | Comprend : - le coût des consommations d'énergie électrique pour le fonctionnement des installations de ventilation
Entretien et maintenance des installations de ventilation | Comprend le coût des prestations de conduite et de maintenance des installations de ventilation
Provisions pour renouvellement des installations de ventilation | Comprend, soit la redevance P3 des installations de ventilation, soit l'annualisation des coûts de renouvellement s'ils sont commandés au cas par cas, en se basant sur la durée de vie du plus gros matériel (ex ventilation mécanique simple flux le coût du renouvellement du groupe moto-ventilateur, et des autres accessoires pouvant arriver à obsolescence, sur la durée de vie du groupe).
Usages électriques communs | Comprend : - le coût des consommations d'énergie électrique pour le fonctionnement des autres usages d'électricité des communs (non décomptés auparavant par exemple la ventilation)
Entretien et maintenance des installations pour les usages électriques des communs | Comprend le coût des prestations de conduite et de maintenance des installations correspondant aux usages électriques des communs.
Référentiel habitat durable 2013 du Grand Lyon – Annexe n°3 : Calcul du taux d’énergie renouvelable et des charges prévisionnelles – Mars 2013

## Calcul charges
2/ Tableau détaillé du calcul des charges énergétiques
Opération :
Nombre de logements
Nombre m² SHAB
SHAB Logement moyen
| P1 |  |  |  |  | P2 | P3
| Consommation |  |  |  | Abonnement | Entretien maintenance | Provisions renouvellement
Poste | Unité | Quantité | €TTC/kWh.an ou €TTC/m3.an | €TTC/m²SHAB.an | €TTC/m².an | €TTC/m².an | €TTC/m².an
Chauffage | kWhEF/m²SHAB.an |  |  | 0
ECS | kWhEF/m²SHAB.an |  |  | 0
Ventilation | kWhEF/m²SHAB.an |  |  | 0
Usages électriques communs | kWhEF/m²SHAB.an |  |  | 0
Usages électriques individuels | kWhEF/m²SHAB.an |  |  | 0
Production d'électricité d'origine renouvelable | kWhEF/m²SHAB.an |  |  | 0
Consommations d'eau communes | m3/m²SHAB.an |  |  | 0
Consommations d'eau individuelles | m3/m²SHAB.an |  |  | 0
Total |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Charges Récupérables | (P1+P1) | = | #DIV/0! | €TTC/m²SHAB.an
Charges de renouvellement | (P3) | = | #DIV/0! | €TTC/m²SHAB.an
Référentiel habitat durable 2013 du Grand Lyon – Annexe n°3 : Calcul du taux d’énergie renouvelable et des charges prévisionnelles – Mars 2013